## 図(編集中)
テーマ | 医薬品・原薬・医療機器製造などの規格が求める
キャリブレーション（校正）の考え方と進め方
～計測器のキャリブレーション（校正）作業の実際～
日時 | ２０１８年１１月９日（金）
| ・午前の部 | 9:30～12:30
| ・午後の部 | 13:30～16:30
会場 | ［愛知・名古屋］
愛知県産業労働センター（ウインクあいち）
（会議室 1307/13階）
■キャリブレーション（校正）の実施ポイントをご紹介！
医薬品・医療機器製造やＣＰＣ（細胞調整設備）などで使用される計測機器に要求される
キャリブレーション（校正）を、フィールドで実施する立場から具体的な資料を使って
実施ポイントをご紹介します。
■皆さんの日頃のキャリブレーション（校正）の疑問や問題の解決方法をご提案！
こんな悩みにフィールドで実務を担当する立場から解決方法をご提案します。
・規格が求めているキャリブレーションでは何を実施すれば良いか分からない
・キャリブレーションの実施計画書に盛り込む内容が知りたい
・どんなドキュメントを作ったらよいか分からない
・キャリブレーションの対象機器、校正ポイント、判定精度の具体的な決め方を知りたい
・コスト面からもキャリブレーション作業の最適な実施方法などを知りたい
※こんな方のお役に立つことができると思います。
■今までのセミナーでお客様から頂いた声の一部をご紹介します。
・規定を噛み砕いて分かり易く、言葉の意味や違い、作業の持つ意義が参考になった。
・実際の校正作業を進める上で、計画の立て方、必要な書類を具体例と共に説明されて理解し易かった。
・各規格での求める要求内容の読み解きも分かり易かった。
・当たり前として行なってきた内容を改めて見直してみる良いきっかけになった。
・社内での基礎教育にも活用したい。 ・・・・等
以前のセミナー開催の様子

## 図(編集中) (3)
図１
図２
図３
図４
| 単位 | 0.5mm以上100mm以下
| 材質 | スチール及びセラミックス
| 形状 | レクタンギュラ及びスケヤ
ヒートシーラーの仕組み
①袋を閉じる部分を
レバーの間に挟む
②加圧してヒーターで
加熱する
③冷却後シール完了
シール強度は、シール部分を
両側から引っ張って、どのくらいの
力で剥がれるかを確認します。
①シールした袋などの一部を
試験片として切り取ります。
②試験片をチャックにセット。
自動的に引っ張られ、シールが
剥がれた時の力を測定します。
シール強度測定器の仕組み
試験片
試験片
ニュートン分銅
滑車
ワイヤ
固定治具
ニュートン分銅を吊るす
反対側を固定して転倒防止
シール強度測定器の校正
スウェーデンのヨハン・ブリネルが1900年にパリの博覧会に出品されて一躍有名人に！
ブリネル硬度計
ロックウェル硬度計
ビッカース硬度計
*JIS規格やメーカ問わず対応可